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Федеральное казенное предприятие
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ
   ПРИКАЗ
« 09»июня 2014г.	     г. Москва                      №667/п

О пожарной безопасности 
в Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк»

В соответствии с  Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  г. N69-ФЗ "О   пожарной   безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. « О противопожарном режиме» и в  целях усиления пожарной безопасности в ФКП «Росгосцирк» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить:
1.1. Ответственным за пожарную безопасность в Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк» начальника отдела охраны труда  и техники безопасности Тетруашвили И.Р.;
1.2. Ответственным за организацию и поддержание в готовности системы пожарной безопасности, установление соответствующего противопожарного режима, эксплуатацию эвакуационных путей и выходов, содержание помещений ФКП «Росгосцирк» и прилегающей территории в соответствии с требованиями Правила противопожарного режима в Российской Федерации, заключение государственных контрактов со специализированными организациями на эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации, а также контроль за их исполнением начальника административно-хозяйственного отдела  управления делами Картович Л.В.; 
1.3. Ответственным за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей начальника административно-хозяйственного отдела управления делами Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк» Картович Л.В.
[bookmark: _GoBack]1.4. Руководителей структурных подразделений Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк» ответственными за противопожарное состояние помещений в соответствующих подразделениях.
На время отсутствия руководителей структурных подразделений Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк» ответственность за противопожарное состояние возлагать на лиц их замещающих.
2. Контроль за осмотром помещений по окончании рабочего времени возложить на  ответственных за данное помещение или работников, покидающих помещение последними.
3. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в отдельных помещениях и на объектах ежедневно контролировать состояние электрооборудования и его отключение по окончании работы. Ежедневно проверять противопожарное состояние помещений (объектов) перед их закрытием.
4. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о мерах пожарной безопасности в ФКП «Росгосцирк»;
Инструкцию о мерах пожарной безопасности в административных помещениях;
Инструкцию о мерах пожарной безопасности в технических помещениях;
Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада (кладовой);
Инструкцию о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ;
Инструкцию о порядке действий дежурно – диспетчерской службы при поступлении на приёмно - контрольную аппаратуру сигнала о пожаре;
Инструкцию о порядке совместных действий руководства ФКП «Росгосцирк» и пожарных подразделений при ликвидации пожаров;
Инструкцию о порядке действий работников при пожаре и эвакуации;
Программу проведения вводного инструктажа;
Перечень ответственных лиц за поддержание в постоянной готовности к применению системы пожарной безопасности;
Перечень ответственных лиц за пожарную безопасность в помещениях структурных подразделений ФКП «Росгосцирк»;
Табель пожарного боевого расчета при тушении пожара работниками ФКП «Росгосцирк».
5. Должностным лицам, ответственным за пожарную безопасность,  обеспечить выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», с этой целью:
вводный противопожарный инструктаж проводить ответственному за пожарную безопасность в ФКП «Росгосцирк»; 
первичный противопожарный инструктаж проводить руководителям структурных подразделений непосредственно на рабочем месте, с каждым работником вновь принятыми на работу индивидуально;
повторный противопожарный инструктаж проводить ответственному за пожарную безопасность в ФКП «Росгосцирк»; 
не допускать к работе работников, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания;
запретить организацию постоянных мест проведения огневых и других пожароопасных работ;
осуществлять проведение временных огневых и других пожароопасных работ в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ;
запретить курение в зданиях и помещениях ФКП «Росгосцирка»;
запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал;
проводить осмотр и закрытие помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием после окончания работы; 
осуществлять постоянный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ФКП «Росгосцирк»;
при необходимости проведения работ по улучшению эксплуатационных характеристик системы пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и т.п.), связанных с капитальными затратами, своевременно по линии ответственности оформлять соответствующие дефектные акты и технические задания на производство данных работ.
6. Начальнику административно-хозяйственного отдела управления делами Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк» Картович Л.В. до 30 июня 2014 года:
а) во всех служебных и технических помещениях по степени подчинённости проверить наличие табличек с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности, при отсутствии - вывесить;
б) подготовить и представить ответственному за пожарную безопасность Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк» списки ответственных лиц за пожарную безопасность в помещениях Генеральной дирекции.
7. Признать утратившим силу приказ ФКП «Росгосцирк» от 4 июня 2013г. № 913/п О пожарной безопасности в Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк».
8. Службе документооборота Генеральной дирекции (Леонтьева О.В.) довести содержание настоящего приказа до вышеперечисленных должностных лиц Генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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